珠海供水出厂水水质公告

2025 年 6 月

| 水 质 指 标 |  | 浑 浊 度 | 游离氯 | 菌落 总数 | 总大肠 菌群 | 检验项目 合格率 | 合格率评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 |  | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % |  |
| GB5749-2022 标准限值 |  | ≤1 | 出厂水 0.30～2.00 | ≤100 | 不应检出 | ≥95 |  |
| 出 厂 水 监 测 结 果 平 均 值 | 香洲水厂 | 0.25 | 0.85* | 0.3 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 唐家水厂 | 0.21 | 0.81 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 拱北水厂 | 0.26 | 0.65 | 0.1 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 南区水厂 | 0.21 | 0.83 | 0.1 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 西城水厂 | 0.15 | 0.72 | 1.2 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 莲溪水厂 | 0.19 | 0.72 | 0.2 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 龙井水厂 | 0.19 | 0.71 | 0.7 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 乾务水厂 | 0.41 | 0.75 | 6.0 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 三灶水厂 | 0.20 | 0.79* | 0.1 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 万山水厂 | 0.66 | 0.63 | 0 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 东澳水厂 | 0.58 | 0.62 | 7.0 | 未检出 | 100 | 达标 |
|  | 桂山水厂 | 0.43 | 0.70* | 0 | 未检出 | 100 | 达标 |
| 6月出厂水检验项目合格率 |  |  |  |  |  | 100 | 达标 |

注：水质评价依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022，检验项目合格率计算参考《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。

*香洲水厂、三灶水厂和桂山水厂出厂水采用氯胺消毒方式，检测总氯，总氯国标限值为0.50~3.00mg/L。

珠海市供水有限公司

2025年7月1日